УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПрогрессЖилСервис»

________________Е.А. Ноздринова

«_____»_________________20____г.

ПЛАН

Текущего ремонта по подготовки жилого фонда и арендных помещений к зиме на 2019 – 2020 г. г.

по ООО «ПрогрессЖилСервис»

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Кол-во материалов | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мкр. Павлино д. 2 | Провести гидравлическую промывку системы отопления |  | Текущий ремонт | Май – август гл. инженер |
| 2 | Мкр. Павлино д. 2 | Провести опрессовку системы горячего водоснабжения |  | Текущий ремонт | Май – июнь |
| 3 | Мкр. Павлино д. 2 | Ревизия элеваторных узлов |  | Текущий ремонт | Май - август гл. инженер, |
| 4 | Мкр. Павлино д. 2 | Провести ревизию запорной арматуры |  | Текущий ремонт | Май – август гл. инженер, |
| 5 | Мкр. Павлино д. 2 | Прочистка грязевиков |  | Текущий ремонт | Май – июнь гл. инженер, |
| 6 | Мкр. Павлино д. 2 | Установка продухов на чердаке дома | 2 шт. | Текущий ремонт | Апрель – июнь гл. инженер, |
| 7 | Мкр. Павлино д. 2 | Ремонт отмостки | 6 мест | Текущий ремонт | Май-сентябрь гл. инженер, |
| 8 | Мкр. Павлино д. 2 | Замена задвижек горячего водоснабжения д100 | 1 шт. | Текущий ремонт | Май-сентябрь гл. инженер, |
| 9 | Мкр. Павлино д. 2 | Завоз песка, высадка цветов |  | Благоустройство | Май – июнь |
| 10 | Мкр.Павлино д.2 | Замена шарового крана д20 на стояках отопления | 9 шт | Текущий ремонт | Апрель – июнь гл. инженер, |
| 11 | Мкр.Павлино д.2 | Малярно восстановительный ремонт подъезда | Подъезд №4 | Текущий ремонт | Май-сентябрь гл. инженер, |

Генеральный директор ООО «ПрогрессЖилСервис»				Е.А. Ноздринова